眼底激光光凝仪

技术参数

| 技术参数 |  |
| --- | --- |
| 激光类型 | 倍频Nd:YAG |
| 波长 | 532 nm绿激光 |
| 最大功率 | 1500mW/1.5W |
| *曝光时间 | 10ms – 连续(最大60s) |
| 连发间隔 | 0.1- 0.7s |
| 瞄准光 | 635 – 650nm |
| *重量 | 5.6kg |
| *冷却方式 | 帕尔贴效应原理冷却 |
| 电源要求 | 100-240 VAC, 250 VA, 50/60 Hz |
| *脚踏 | Gentle FootFM全功能脚踏 |
| *治疗报告 | 自动生成量化治疗报告 |
| 手术室配置 |  |
| 适配眼内光凝探头 | 直头光纤：20G、23G、25G 弯头光纤：20G、23G、25G 可直可弯光纤：23G、25G |